## Sheet1
维修配件名称及内容 | 设备名称 | 品牌（厂家） | 设备型号 | 近三年使用数量 | 单位 | 备注 | 报价
遥测监护仪更换心电线 | 病人监护仪 | 飞利浦 | 865351 | 3 |  | 监护仪附件为一年使用量，其他附件为近三年使用量
监护仪触摸屏 | 病人监护仪 | 飞利浦 | 8666064 | 1
飞利浦血氧模块维修 | 病人监护仪 | 飞利浦 | MX450 | 1
监护仪主板 | 病人监护仪 | 飞利浦 | mx450 | 1 | 块
监护仪测量模块 | 病人监护仪 | 飞利浦 | mx450 | 1 | 块
监护仪血压组件 | 病人监护仪 | 飞利浦 | / | 1 | 块
遥测监护仪主板 | 遥测监护仪 | 飞利浦 | 865351 | 1
遥测监护仪电池仓 | 遥测监护仪 | 飞利浦 | 865351 | 1
监护仪主板 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T1 | 4 | 块
TI监护仪屏幕 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T1 | 4
监护仪电池 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T1 | 1 | 个
动脉压模块板 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T5 | 1
PICCO模块 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T5 | 1 | 个
监护仪模块板 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T5 | 7 | 块
监护仪输出模块 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneView T5 | 1 | 个
监护仪水槽 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | C02模块 | 10 | 个
监护仪旋钮编码器 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10 | 1 | 块
监护仪屏幕 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10 | 15 | 块
监护仪一体化参数板 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10 | 1 | 块
监护仪血压气泵组件 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10
监护仪电池 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10 | 1 | 个
监护仪墙架 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | N12 | 24 | 块
监护仪心电模块 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | N12 | 1 | 个
监护仪菜单键 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 1 | 块
监护仪屏幕损坏，更换屏幕 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 5 | 块
监护仪电池 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 1 | 个
监护仪高压板 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10 | 1 | 个
监护仪外壳 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 通用 | 2 | 个
监护仪推车 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 通用 | 4 | 个
监护仪电子 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 通用 | 100 | 个
心电导联线病人端 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 140 | 根
心电导联线机器端 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10,N12 | 185 | 根
心电导联线机器端 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 105 | 根
遥测监护仪心电线 | 病人监护仪 | 飞利浦 | 865351 | 30
新生儿加密一体式血氧探头 | 婴儿辐射台 | GE | PANDA | 0 | 个
新生儿探头 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 28 | 个
新生儿探头 | 病人监护仪 | 飞利浦 | MP5 | 10 | 个
新生儿心电导联线病人端 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 28 | 根
新生儿血氧加密连接线 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 3 | 根
新生儿一次性血氧探头（原装） | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 60 | 个
成人袖带 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 通用 | 200 | 个
加大成人袖带 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 通用 | 5 | 个
血压连接管 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10,N12 | 33 | 根
血压连接管 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 55 | 根
血氧连接线 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | iMEC10、UMEC10,N12 | 75 | 根
血氧连接线 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | PM8000 | 80 | 根
血氧软探头 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 190 | 个
血氧硬探头 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 60 | 个
一体式血氧探头 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 飞利浦 | 0 | 个
有创压力传感器电缆线 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5 | 23 | 根
儿童探头 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5,PM8000e,IMEC10,UMEC6,TI,UMEC10,N12 | 0 | 根
兽用血氧夹 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | T5 | 0 | 个
迈瑞中央监护eGatway模块 | 中央监护站 | 深圳迈瑞 | 通用 | 1
呼吸机过滤器 | 呼吸机 | PB | 840 | 3 | 个
呼吸机空压机过滤器 | 呼吸机空压机 | PB | 840 | 1 | 个
进气过滤器 | 呼吸机空压机 | PB | 840 | 6
空压机制冷组件 | 呼吸机空压机 | PB | 840 | 1
PB980呼吸机更换EVQ | 呼吸机 | PB | 980 | 1
PB980呼吸机过滤器 | 呼吸机 | PB | 980 | 2
呼吸机空压机电源板 | 呼吸机空压机 | PB | 980 | 1 | 个
空压机转接板 | 呼吸机空压机 | PB | 840 | 1
压缩机更换 | 呼吸机空压机 |  |  | 1
空压机电源板 | 呼吸机空压机 | / | 980 | 1 | 个
呼吸机硅胶管 | 呼吸机 | / | / | 3
呼吸机集水杯 | 呼吸机 | 贝斯特 | bellavista 1000 | 2 | 个
呼吸机氧传感器 | 呼吸机 | 贝斯特 | bellavista 1000 | 1 | 个
呼吸机流量板维修 | 呼吸机 | 哈美顿 | C1 | 3 | 块
流量传感器及低压氧探头 | 呼吸机 | 哈美顿 | C1 | 25 | 个
流量传感器 | 呼吸机 | 哈美顿 | C2 | 15 | 个
呼吸机内置电池 | 呼吸机 | 哈美顿 | C1 | 1 | 个
呼吸机氧气高压管路 | 呼吸机 | 哈美顿 | C1 | 1
呼吸机电池 | 呼吸机 | 哈美顿 | C1 | 3 | 个
科曼无创呼吸机气泵 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1 | 个
呼吸机传感器线 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1
呼吸长管呼吸管路短管 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1
加热导丝 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1
呼吸机湿化器更换主板 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1
呼吸机管路鼻塞 | 呼吸机 | 深圳科曼 | NV8 | 1 | 套
呼吸机氧传感器 | 呼吸机 | 德尔格 | Oxylog 3000plus | 1 | 个
呼吸机流量传感器连接线 | 呼吸机 | 德尔格 | Oxylog 3001plus | 1 | 套
湿化器单加热导丝连接线 | 呼吸机 | 德尔格 | Oxylog 3000plus | 3
呼吸机呼出阀膜片 | 呼吸机 | GE | R860 | 5 | 个
呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | GE | R860 | 12 | 个
呼吸机氧传感器 | 呼吸机 | 迈柯维 | Servo-s | 12
呼吸机呼出盒主板维修 | 呼吸机 | 迈可唯 | Servo-s | 1 | 个
呼吸机空压机电源板 | 呼吸机 | 迈可唯 | Servo-s | 1
呼吸机空压机内部风机 | 呼吸机空压机 | 迈可唯 | Servo-s | 1
呼吸机更换氧电池 | 小儿呼吸机 | SLE Limited | SLE5000 | 1
SV300内置电池 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 | SV300 | 1
呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | 天马 | T75 | 5 | 个
呼吸机氧传感器 | 呼吸机 | 天马 | T75 | 3 | 个
呼吸机单向阀 | 呼吸机 | 通用附件 | 通用附件 | 2
无创呼吸面罩 | 呼吸机 | 飞利浦 | V60 | 18
麻醉机流量传感器 | 麻醉机 | GE | NXT | 4
麻醉机电源板 | 麻醉机 | GE | NXT | 1
1.5MRI高压注射器更换机头及相关配件 | 高压注射器
256CT高压注射器维修配件 | 高压注射器
256CT高压注射器维修配件 | 高压注射器
北区CT更换补偿器、rmo板 | 16排CT | 东软医疗系统股份有限公司 |  | 1 | 个
急诊CT更换UPS | 16排CT | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | MX 16-slice | 1 | 个
五星CT更换UPS | CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT 510 | 1
9号机房数字胃肠机通讯板 | DR | 北京万东医疗科技股份有限公司 | DRF-1B | 1
万东数字胃肠机更换电机 | DR | 北京万东医疗科技股份有限公司 | DRF-1B | 1
DR维修配件 | DR |  |  | 1
DR平板探测器配件 | DR | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | VISIONMAXEPISCOPE | 1 | 个
固定头部用头圈 | DSA | 美国Siemens Medical Solutions Diagnostics | ARLIS ZEE CEILING | 1
移动DR平板探测器 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uDR 370i | 1
1.5核磁配置电缆线 | 核磁共振成像系统 | 美国Siemens Medical Solutions Diagnostics | Magnetom Avanto 1.4T MR | 1
1.5核磁配置稳压电源 | 核磁共振成像系统 | 美国Siemens Medical Solutions Diagnostics | Magnetom Avanto 1.5T MR | 1
IE33超声显示屏 | 超声诊断系统 | 美国Philips UItrasound | IE33 | 1
彩超探头 | 超声诊断系统 | 东芝 | 东芝680 | 1 | 个
三星麦迪孙超声显示器 | 超声诊断系统 |  |  | 1
显示器（5号） | 超声诊断系统 |  |  | 1
超声探头穿刺架 | 超声诊断系统 | 迈瑞 | M9 | 1
探头外皮破裂，更换全新尾套 | 超声诊断系统 |  |  | 1
更换轨迹球底座整套 | 超声诊断系统 | 美国西门子医疗系统股份有限公司 | ACUSON Redwood | 1
急诊便携彩超系统崩溃 需更换系统 | 移动彩超 | 西门子 | ACUSON P500 | 1
移动彩超UPS电源 | 移动彩超 |  |  | 1
G臂维修更换主机加软件 | G臂 | 北京惠尔 | DigArc100AC | 1
G臂灯丝板 | G臂 | 北京惠尔 | DigArc100AC | 1
宫缩探头无线换新 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F6 | 3 | 个
宫缩探头主板和显示屏 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F6 | 3
胎心探头主板和显示屏 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F6 | 9 | 个
宫缩探头硅胶垫 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F9 | 1 | 个
宫缩探头宫压板 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F9 | 1 | 块
有线胎心探头维修 | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F9 | 1
胎心监护探头更换主板 | 超声多普勒胎心仪 | 泰安市泰医医疗器械有限公司 | TY188IB | 1
隐藏式注射器更换注射器及显示屏 | 注射泵 |  |  | 1
注射泵小面板 | 注射泵 | 思路高 | CP-1100 | 5
注射泵传感器及推杆 | 注射泵 | 思路高 | CP-1100 | 1
注射泵传感器及推杆 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 3
注射泵大面板 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 36
注射泵电源板 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 3
注射泵主板 | 注射泵 | 思路高 | CP-2100 | 2
MP30传动组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
SYS02模块PCBA-JH（30、60WIFI专用） | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
长风控制板PCBA | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
锂离子电池 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
0030 WIFI板PCBA | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
锂聚合物电池 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30中板组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30喇叭与支架组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
电源模块 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30压力传感器组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
0030接口板PCBA | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
电机 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30推头组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
柔性电路板 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
立式泵组合报警灯板FPC | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
SYS50系列定制托盘组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
0030 步进电机测速板PCBA | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
CCC三插加品字尾427C灰色电源线(连盈电源线2.5米灰色) | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30行程电位器组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
SYS50系列离合检测板FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30后壳FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30规格电位器组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
30压杆 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30面板组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP-30注射泵英文贴面 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP系列组合卡扣组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP-1提手 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30电池盖组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
0030 报警指示灯板PCBA | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30AC插座组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
PCB支撑板 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
波形管 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
MP30盖板组件FRU | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
压力测速连接线 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
30(60)门轴 | 注射泵 | 麦科田 | MP-30
SYS02模块PCBA-JH（30、60WIFI专用） | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
长风控制板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP&SYS蠕动泵组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60前泵门组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
SYS-6010/MP-60门驱组件 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0030 WIFI板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0060 气泡传感器板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
锂聚合物电池 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
锂离子电池 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP30喇叭与支架组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60后壳组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
电源模块 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60输液泵压力传感器组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
特种传感器 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0030接口板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60中板组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
SYS-6010&MP-60门驱组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
柔性电路板 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
立式泵组合报警灯板FPC | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
SYS50系列定制托盘组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60霍尔开关板FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0030 步进电机测速板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
CCC三插加品字尾427C灰色电源线(连盈电源线2.5米灰色) | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
60盖板 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60面板FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP-60输液泵英文贴面 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60泵指位置检测板组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP系列组合卡扣组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60止液夹按键组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP-60挡板组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP30电池盖组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0030 报警指示灯板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP30AC插座组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
卧式泵压力测速气泡连接线束 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
MP60挡板压簧组件FRU | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
PCB支撑板 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
步进电机驱动连接线 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
锂电池延长线 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
封闭耗材检测板连接线 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
60挡板轴 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
30(60)门轴 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
30-60门轴铜套 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
输液泵电动门控制连接线 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
0060 照明灯板PCBA | 输液泵 | 麦科田 | MP-60
CCC三插加品字尾427C灰色电源线(连盈电源线2.5米灰色) | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80控制器级联USB接口FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
组合箱后盖(丝印) | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
组合箱本体 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
箱盖后壳 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
0080 组合箱电源板B PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
0080 组合箱电源板A PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80组合泵分支USB FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
SYS02模块PCBA-JH（不带屏） | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
0030 WIFI板PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80组合箱旋钮组件FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80组合箱滴速传感器接口板PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
0080 组合箱接口板PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80喇叭组件FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80组合单元顶部USB接口FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80组合单元底部USB接口FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
0080 组合箱报警指示灯板PCBA | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP80控制器外壳组件FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
柔性电路板 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
SYS50系列定制托盘组件FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
风扇 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
箱盖本体(俄罗斯丝印) | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
USB压板 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP系列组合卡扣组件FRU | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP-1提手 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
80PCB压板 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
组合箱机内AC电源级联连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
组合箱DC连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
排线压板 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP-80组合箱190MM地线连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80
MP-80控制器用60MM连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80 |  | 块
继电器驱动连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80 |  | 根
滴速传感器连接线 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80 |  | 根
线夹 | 输液泵工作站 | 麦科田 | MP-80 |  | 根
组合箱AC电源线 | 输注泵 | 麦科田 | MP-80 |  | 根
输液泵注射泵电池 | 输液泵 | 麦科田 | MP-60 | 70
除颤仪按键板 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 1
除颤仪外壳 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 1
除颤仪电缆线 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 2
除颤仪电池 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 3
除颤仪风扇 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 1
除颤仪电极板 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | D3 | 1
除颤仪电池 | 除颤仪 | 席勒医疗 | DEFIGARD 4000 | 1
除颤仪电极板 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞 | D5 | 1 | 块
除颤仪电池 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞 | D5 | 1 | 块
单元消毒机床袋、床罩 | 床单元消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | CXJ-2J | 6
一次性床袋 | 床单元消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | CXJ-2J | 300
移动式消毒机更换检测板一个 | 床单元消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | KDSJ-Y1000 | 1
吸顶式空气消毒机过滤器 | 空气消毒机 |  |  | 3
空气消毒机过滤网 | 空气消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | KT-B80 | 5
空气消毒机过滤网 | 空气消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | Y-1000 | 20
空气消毒机灯管 | 空气消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | Y-1000 | 55
空气消毒机滚轴 | 空气消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | KT-B80 | 0
空气消毒机整流器 | 空气消毒机 | 江苏巨光光电科技有限公司 | KT-B81 | 0
动态心电图DMS记录盒更换主板 | 十二导动态心电图机 | 美国Diagnostic Monitoring Software | DMS300-4 | 1 | 个
DMS心电导联线 | 十二导动态心电图机 | 美国Diagnostic Monitoring Software | DMS300-4 | 2
博英原装心电导联线 | 动态心电图工作站 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI2900 | 15
心电图机维修加购买4根导联线 | 动态心电图系统 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | G12 plus | 4
心电图机电池 | 数字心电图机 | 惠州科美思医用仪器有限公司 | ECG-1230S | 4
心电图机电源板 | 数字心电图机 | 惠州科美思 | ECG-1230S | 2
心电图机主板 | 数字心电图机 | 惠州科美思 | ECG-1230S | 1
打印仓 | 数字心电图机 | 惠州科美思 | ECG-1230S | 1
心电图机导联线 | 数字心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC-1800 | 11
心电图机电池 | 数字心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC-1800 | 1
心电图机导联线 | 数字心电图机 | 深圳市瑞康宏业科技有限公司 | e1202 | 9
网络心电图机导联线（套) | 心电分析仪 | GE | MAC-LINK | 8
网络心电图机吸球电极夹（含吸球套） | 心电分析仪 | GE | MAC-LINK | 19
网络心电图机吸球电极夹 | 心电分析仪 | GE | MAC-LINK | 3
电话 | 座机电话 | 飞利浦 | 118双接口 | 75 | 个
子母机电话 | 座机电话子母机 | 飞利浦 | W101 | 2 | 套
电话 | 摩托罗拉电话机 | 摩托罗拉电话机 | C7501RC | 1 | 套
亚低温治疗仪主板 | 亚低温治疗仪 | 长春长江 | CJ-I | 1
长江CJ-I冰毯 | 亚低温治疗仪 | 长春长江 | CJ-I | 1 | 张
亚低温治疗仪冰毯水泵 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | HGT-200Ⅱ | 2
冰毯水管接口 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | HGT-200Ⅱ | 1
亚低温冰毯 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | HGT-200Ⅱ | 4
亚低温温度传感器 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | HGT-201Ⅱ | 7
冰帽 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | HGT-200Ⅱ | 6 | 个
冰毯延长管 | 医用控温仪 | 珠海黑马 | T3 | 3
需一次性保温毯 | 医用控温仪 | 珠海黑马 | T3 | 20
低温等离子保养耗材 | 低温等离子 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-100X | 3
低温等离子打印纸 | 低温等离子 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-100X | 100
低温等离子加液针 |  |  |  | 2 | 个
低温等离子高效过滤器 |  |  |  | 1 | 个
低温等离子保养耗材 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 2
低温等离子打印纸 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 200
低温等离子过滤器 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 1
低温等离子加液阀 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 3
低温等离子真空泵专用油 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 1
灭菌器高温打印纸 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 300 | 卷
灭菌器门胶条 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 22
温控模块 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 1
灭菌器电磁阀阀导 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 2
灭菌器减压阀 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 1
灭菌器气动阀 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 3
快速灭菌器密封圈 | 蒸汽灭菌器 | 加拿大SciCan Division of Lux-Zwingenberger Ltd | STATIM 2000S | 8
卡式炉灭菌器水泵 | 蒸汽灭菌器 | 加拿大SciCan Division of Lux-Zwingenberger Ltd | STATIM 2000S | 1
A锅更换换热器 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 1
更换船型开关 | 电热蒸汽发生器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | ZFQ-T | 1
B锅更换石英管液位计 | 电热蒸汽发生器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | ZFQ-T | 1
蒸发器浮球 | 电热蒸汽发生器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | ZFQ-T | 5
行程开关/微型开关/船型开关 | 电热蒸汽发生器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | ZFQ-T | 3
蒸发器备加热管 | 电热蒸汽发生器 | 山东新华医疗器械股份有限公司MAST-A | ZFQ-T | 1
清洗机高温循坏泵水封 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rapid-A-520 | 1
清洗机门胶条 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rapid-A-520 | 1
清洗机同步带 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rapid-A-520 | 1
清洗机开关 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rapid-A-520 | 2
清洗机门压缩气缸 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rapid-A-520 | 1
中频治疗仪电极线 | 中频电疗仪 | 好博 | HB-ZP10 | 1
中频治疗仪电极线 | 中频静电治疗仪 | 珠海和佳 | HGB-200II | 1
中频治疗仪电极线1根 | 电脑中频(透热)治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | J48A | 63 | 根
中频治疗仪电极片（2片） | 电脑中频(透热)治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | J48A | 40 | 对
中频治疗仪面板 | 电脑中频(透热)治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | J48A | 1 | 片
中频治疗仪按键 | 中频电疗仪 | 北京御健 | MTZ-F
中频治疗仪电极线 | 中频治疗仪 | 北京体健 | T999-IIA | 1
空气波压力气囊 | 空气波压力治疗系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | AirPro-600 | 12 | 个
空气波压力治疗系统主板 | 空气波压力治疗系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | AirPro-300 | 1
气压机充电器 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 南通科威瀚 | CWH-8000 | 2
气压治疗仪电池 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 南通科威瀚 | CWH-8000 | 2
空气波治疗仪适配器电源线充电器 | 空气波压力治疗系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | AirPro-600 | 2 | 个
空气波压力气囊 | 空气波压力治疗系统 | 广州龙之杰 | LGT-2200DVT | 1 | 个
空气波压力气囊管路 | 空气波压力治疗系统 | 广州龙之杰 | LGT-2200DVT | 1 | 个
下肢空气波气囊 | 脉冲空气波压力治疗仪 | 威海市博华医疗设备有限公司 | WBH-BC | 14
纯水箱 | 纯水机 | 成都优普净化科技有限公司 | ULPQX-I-1500L | 1
纯水机更换离心泵 | 纯水机 | 成都优普净化科技有限公司 | ULPQX-I-1500L | 1
纯水机过滤耗材 | 纯水机 |  |  | 2 | 次
净水机过滤器 | 纯水机 |  |  | 4
碎石机磁盘 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 2
碎石机更换话筒 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 1
碎石机微动开关 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 1
碎石机水囊 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 4
碎石机高压开关 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 2
碎石机高压电容 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 6
碎石机透视控制板 | 电磁式体外冲击波碎石机 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | ZH-VC | 1
暖箱水箱 | 婴儿培养箱 | GE | Giraffe Incubator | 1 | 个
暖箱过滤网 | 婴儿培养箱 | GE | Giraffe Incubator | 3
婴儿辐射台包角 | 婴儿辐射台 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-9010 | 4
肤温传感器 | 婴儿辐射台 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-9010 | 1
暖箱传感器 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-970 | 1
戴维暖箱传感器前置板 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-970 | 1
暖箱密封垫 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-970 | 1
暖箱门护栏 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-970 | 1
气体高压管 | 气体配件 |  |  | 1 | 米
二氧化碳减压阀 | 气体配件 |  |  | 3
氧气终端 | 气体配件
负压终端 | 气体配件
气体终端配件一套 | 气体配件
治疗带一条 | 气体配件 |  | 3床位(6m) | 1
氧气减压阀 | 气体配件 |  |  | 3
小氧气瓶 | 气体配件 |  |  | 30 | 个
液氦管压力调节阀 | 气体配件 |  |  | 1
二级稳压箱 | 气体配件 |  |  | 1
过氧桥 | 气体配件 |  |  | 2
供应室压力表 | 气体配件 |  |  | 6
氧舱压力表 | 气体配件 |  |  | 12
精密压力表 | 气体配件 |  |  | 3
高压氧空压机 | 气体配件 |  |  | 1
空气压缩机 | 气体配件 |  |  | 5
液氧罐调节阀 | 气体配件 |  |  | 3
高压气枪 | 气体配件 |  |  | 4
供应室安全阀 | 气体配件 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 3
高压氧安全阀 | 气体配件 |  |  | 3
脑电治疗仪导连线 | 脑电仿生电刺激仪 | 常州雅思 | YS7002 | 8
脑电治疗仪按钮编码器 | 脑电仿生电刺激仪 | 常州雅思 | YS7002 | 1
电磁帽 | 脑电仿生电刺激仪 | 常州雅思 | YS7003 | 7
低频治疗仪脑电两通电极线 | 脑电仿生电刺激仪 | 南京华伟 | HW-7002B | 2
脑循环治疗仪脑四通导线 | 脑电仿生电刺激仪 | 南京华伟 | HW-7002B | 2
华伟脑电刺激仪电磁帽 | 脑电仿生电刺激仪 | 南京华伟 | HW-7002B | 2
无影灯更换线路板、玻璃、铜管、遮光圈、火炬盘等配件 | 手术无影灯 | 山东辰宏 | CHGZF500 | 1 | 套
无影灯把手 | LED无影灯 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | LK/LED-700 | 1
无影灯面板 | LED无影灯 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | LK/LED-700 | 1
无影灯陶瓷座组立 | 手术无影灯 | 美迪兰 | ML600/D plus | 10
无影灯驱动板 | 手术无影灯 | 美迪兰 | ML600/D plus | 1
无影灯电源板 | 手术无影灯 | 美迪兰 | ML600/D plus | 3
无影灯薄膜按键 | 手术无影灯 | 美迪兰 | ML600/D plus | 11
无影灯消毒把手 | 手术无影灯 | 美迪兰 | ML600/D plus | 50
无影灯灯泡 | 手术无影灯 | 欧司朗 | 24v150w | 30
内窥镜显微镜灯泡 |  |  |  | 2
蔡司显微镜脚踏 | 手术显微镜 | 卡尔蔡司 | S88/OPMI Lumera T | 1 | 个
莱卡显微镜灯泡 | 手术显微镜 | 徕卡 | Leica M525 F50 | 1
莱卡显微镜物镜保护罩 | 手术显微镜 | 徕卡 | Leica M525 F50 | 1
脚踏开关 | 高频电外科系统 | / | / | 1
电刀配件 | 高频电刀 | 康美公司 | 60-8200-230 | 1
极板夹头 | 高频电刀 | 延陵 | / | 1
电刀导线 | 高频电刀 | 延陵 |  | 4
电刀连接线 | 高频电外科系统 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | VI0200S | 3
百克钳钳芯 | 高频电外科系统 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | VI0200S | 1
手术用重复使用器械百克钳更换钳芯 | 高频电外科系统 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | VI0200S | 1
百克钳钳芯 | 高频电外科系统 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | VI0200S | 1 | 套
振动排痰机风机 | 高频振动排痰系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | PV-200 | 1
振动排痰机气管 | 高频振动排痰系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | PV-200 | 1
振动排痰背心 | 高频振动排痰系统 | 深圳普门科技股份有限公司 | PV-200 | 3 | 个
振动排痰仪背心 | 高频振动排痰系统 | 珠海黑马 | V13 | 1
净化工作台更换紫外线消毒灯灯座机灯管 | 净化工作台 | 上海净化 | A2/B2 | 4
工作台面板 | 净化工作台 | 上海净化 | A2 | 1
生物安全柜柜门钢丝 | 净化工作台 | 上海净化 | B2 | 1
输血科超净工作台滤网 | 净化工作台 | 尚光 | SW-CJ-10 | 1
紫外线灯管 | 生物安全柜 |  |  | 4
生物安全柜更换高效过滤器 | 生物安全柜 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HR40-11A2 | 1
手术床床垫 | 手术床 |  |  | 5 | 套
手术床臂托 | 手术床 |  |  | 1
手术床肩托 | 手术床 | / | / | 1
手术床腿托（含支架） | 手术床 |  |  | 1
手术床臂腿肩托滑块 | 手术床 |  |  | 1
手术床液压组件 | 手术床 | / | / | 1
遥控器线缆 | 手术床 | / | / | 1
手术床 配电盒 加控制器 | 手术台SXD系列电动 | 江苏苏新医疗设备有限公司 | SXD8802-B | 1
多导睡眠监测鼾声传感器 | 多导睡眠记录仪 | 内特斯医疗系统DBA艾泰有限公司 | Embla NDx | 1
多导睡眠监测热敏传感器 | 多导睡眠记录仪 | 内特斯医疗系统DBA艾泰有限公司 | Embla NDx | 1
睡眠监测仪电脑维修及购买血氧线 | 睡眠监测仪 |  |  | 1
肺功能仪45度弯头接口 | 肺功能仪 | 耶格 | Master Screen | 1
肺功能机专用管路 | 肺功能仪 | 耶格 | Master Screen | 2
肺功能仪更换球阀与采样管 | 肺功能仪 | 耶格 | Master Screen | 1
肺功能测试系统呼吸面罩 | 肺功能测试系统 | 伟亚安医疗器械公司 | Masterr Screen PAED | 1
经皮氧检测仪电池一块 | 经皮监测仪 | Radiometer Medical ApS | TCM400 | 1
经皮氧电极线1根 | 经皮监测仪 | Radiometer Medical ApS | TCM CombiM | 1
视频脑电图仪盘状电极线一套 | 脑电图仪 | 日本光电工业株式会社 | EEG-1200C | 1
视频脑电图仪盘状导联线一根 | 脑电图仪 | 日本光电工业株式会社 | EEG-1200C
脑电图仪更换放大器转换盒 | 定量数字脑电图仪 | 北京太阳电子科技有限公司 | SOLAR 2848B | 1
奥林巴斯电缆线一根 | 电切镜 | 奥林巴斯医疗株式会社 | WA00014A | 4
Storz双极电凝线 | 电切镜 | STORZ | / | 1
内镜主机触板灯泡 | 电子上消化道内窥镜 | 日本奥林巴斯医疗株式会社 | V-70 | 1
胃镜冻结键更换 | 电子上消化道内窥镜 | 日本奥林巴斯医疗株式会社 | V-70 | 1
奥林巴斯冷光源主机 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯医疗株式会社 | GF TYPE UCT260 | 1
喉镜灯泡 | 喉镜 | 日本奥林巴斯医疗株式会社 | ENFTYDEVT2 | 4
十二指肠镜帽先端 | 电子上消化道内窥镜 | 日本奥林巴斯医疗株式会社 | TJF-260V | 3
可视喉镜电池 | 可视喉镜 | 优亿 | TIC-I4 | 4
内镜录像采集系统 | 内镜 |  |  | 1
内镜水气按钮 | 内镜 |  |  | 1
皮肤镜工作站图像采集线 | 内镜 |  |  | 1
冷光源机 | 内镜 |  |  | 1
水气分离帽 | 内镜
内镜副送水接头 | 内镜 |  |  | 1
冷光源灯泡 | 内镜 | 奥林巴斯、STORZ | 国产 | 9
喉镜显示屏 | 内镜 |  |  | 1
内镜水气按钮 | 内镜
内镜注水瓶 | 内镜 |  |  | 2
腹腔镜刻录机用电池及屏蔽网线 | 内镜 | / | /
镜子密封帽 | 内镜 | / | / | 30
视频采集盒2套视频采集盒 | 视频采集盒 | / | / | 2
购买2个测漏器加3种内镜接口 | 内镜室
内镜冷光源灯泡 | 内窥镜摄像系统 | 德国GIMMI GmbH | S.2002.15 | 1
输尿管镜膜片 | 输尿管镜 | / | / | 10
纤维支气管镜连接线 | 纤维支气管镜 |  |  | 1
清洗槽灌流器水泵 | 内镜清洗设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NQX | 2
内镜室洗消机电动阀 | 内镜清洗设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600 | 1
喉镜清洗间气泵泵头 | 内镜清洗设备 |  |  | 1
全自动内镜洗消机消毒液泵 | 内镜清洗设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600 | 1
转运床车轮 | 转运床 | / | 6寸 | 1 | 个
转运床床垫 | 转运床 | / | / | 1
转运床护栏 | 转运床 | / | / | 1 | 侧
转运床液压杆 | 转运床 | / | / | 1
担架车胃镜检查床垫 | 担架车 | / | / | 3
煎药机密封圈 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 11
煎药机压力表采购 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 2
购买煎药机滤网 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 1
购买煎药机维修配件、制作漏斗 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 1
硅胶管 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 1
煎药机垫圈 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 3
煎药机排液管 | 煎药机 | 东华原 | YJD20D-GL | 1
包装机锅盖及密封圈 | 包装机 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | YB50-250 | 1
包装机刀头 | 包装机 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | YB50-250 | 1
二氧化碳检测仪充电器 | 二氧化碳监测仪 | 北京金嘉信商贸有限公司 | KMI605C | 1
呼末二氧化碳监测仪内置电池两块 | 二氧化碳监测仪 | 北京金嘉信商贸有限公司 | KMI605C | 2
钬激光更换激光发生器 | 钬激光 | 大族 | HANS-H75 | 2
床头呼叫系统 | 呼叫铃 |  |  | 2
呼叫分机 | 呼叫铃 | / | / | 6
普门红蓝光治疗仪更换测温探头组件 | 光子治疗仪 | 深圳普门科技股份有限公司 | Carnation-86S | 1
光子治疗仪更换柔性臂 | 光子治疗仪 | 深圳普门科技股份有限公司 | Carnation 86E | 1
光子治疗仪灯泡 | 光子治疗仪 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | GZM-C1 | 1
红光治疗仪更换光源连接电缆 | 光子治疗仪 | 天津市希统电子设备有限公司 | XT-630B | 1
电动起立床控制器 | 电动起立床 | 好博、扬州亿航、碧旺 | HB-703 | 2
牵引床更换绑带 | 电动起立床 | / | / | 2
石膏锯 | 电动石膏锯 | / | / | 1
更换超声清创手柄 | 超声清创仪 | 深圳普门科技股份有限公司 | CareMaster-G | 2
超声波治疗仪手柄 | 超声波治疗仪 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB810D | 1
血透机血路压力连接口 | CRRT | 费森尤斯 | multiFiltrate with integrated Ci-Ca module | 3
脱毛机过滤器 | Q开关Nd：YAG激光治疗仪 | 合肥广安科技开发有限公司 | QY-520A | 1
艾灸排烟系统遥控器 | 艾灸排烟系统 | 安徽艾之康中药材种植开发有限公司 | AIZH-05 3.5#(1750mm*700mm) | 4
包埋机显示屏 | 包埋机 | 常州派斯杰医疗设备有限公司 | BM450A | 1
便携式生物刺激反馈仪一分五电极线 | 便携式生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLD M4E | 1
隔离产房产床更换刹车杆 | 产床 | / | TC2B | 1
门诊儿童保健室身高体重秤更换主板 | 超声波身高体重测量仪 | 北京悦琦创通科技有限公司 | SG-1001SA | 1
多导睡眠热敏传感器 | 多导睡眠记录仪 | 内特斯医疗系统DBA艾泰有限公司 | Embla NDx | 1
负压泵房3号泵更换 | 负压泵 |  |  | 1
排风设备排风设备定时器采购与安装 | 负压泵 |  |  | 1
更换妇科检查床 4个万向轮 | 妇科检查床 | 上海医疗器械厂有限公司 | 3005 | 1 | 套
电极片 | 妇科射频治疗仪 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | BBT-RF-F | 100
勃朗氏架 | 骨科牵引架 | / | / | 6
蜡疗机温控开关 | 恒温蜡疗仪 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB-LY4 | 1
肌电诱发电位仪绑带 | 肌电诱发电位仪 | 日本光电工业株式会社 | MEB-9404C | 1
肌电生物反馈仪电极连接线 | 肌电生物反馈仪 | 江西诺诚电气有限公司 | XCH-B2 | 2 | 根
痉挛肌治疗仪4针生物反馈线 | 痉挛肌电刺激治疗仪 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2330B | 2 | 根
磁共振精密空调外壳 | 精密空调 |  |  | 1
蜡疗机加热丝和电磁阀 | 蜡疗机 | 优玛 | YLLZ-180 | 1 | 套
冰箱冷链监测点新增 | 冷链监测系统 | 海尔 | / | 1
冷冻治疗仪冷疗笔 | 冷疗笔 | / | / | 2
脑功能监护仪电极线 | 脑电测量系统 | Natus Neurology Incorporated | Nicolet Monitor | 1
组织垃圾处理器 | 取材台 | 常州华利电子有限责任公司 | TEC2500 | 1
磨边机前夹电机 | 全自动磨边机 | 法国依视路 | M12072 | 1
人体成分分析仪连接线 | 人体成分分析仪 | 韩国 Biospace Co.,Ltd | INBODY720 | 1
眼底照相机电池 | 手持式免散瞳眼底照相机 | 欧视博有限公司 | Smartscope Pro | 2
蛇牌铣刀刀头 | 手术动力系统 | 蛇牌 | / | 4
睡眠监测仪电脑维修及购买血氧线 | 睡眠监测仪 | Embla Systems | Embla N7000 | 1
酸化水PH笔 | 酸性氧化电位水生成装置 | 圣太科电子(珠海)有限公司 | SUNTECH-1000 | 2
美敦力连接线(兼容） | 体外临时起搏器 | 美敦力 | Pace T10 | 1
吞咽治疗仪数据线 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB610B | 1
脱水机泵膜 | 脱水机 | 徕卡 | ASP300S | 3
吸脂桶备用 | 吸脂器 | 上海众合天工医疗器械有限公司 | ZX | 2
洗胃机更换配件 | 洗胃机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7D | 1
洗胃机电磁阀 | 洗胃机 | 上海祁鑫医疗器械厂 | DXW-2A | 1
血液成分分离机更换操作和外壳并校准 | 血液成份分离机 | 四川南格尔生物科技有限公司 | HDS928 | 1
AB超探头一个 | 眼科A/B超声诊断仪 | 思创 | STRONG 6000AB | 1
氧舱氧罐更换截止阀 | 氧舱氧罐 | / | / | 1
购买阅片灯适配器十个 | 医用多功能阅片竖屏显示器 | 影联臣像（深圳）医疗科技有限公司 | YL27C41W+ | 10
封口机色带 | 医用封口机 | 杭州美定智能医疗技术有限公司 | MOD-99 | 1
医用灌注泵主板 | 医用灌注泵 | 桐庐精锐 | JRG-I | 1
质谱仪更换DL喷管 | 质谱仪 | SHIMADZU CORPORATION | LCMS-8050L | 1
运动康复机电机 | 智能运动康复机 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZEPU-K2000 | 1
高低温封口机测试卡 | 自动阅读器 | 3M |  | 6
矿物蜡凡士林 | 维修零件
液压油 | 维修零件
电源线 | 维修零件 | / | /
常用配件购买电源开关 | 维修零件 | / | /
检查灯灯泡 | 维修零件
紫外线灯启辉器 | 维修零件
定时器插座 | 维修零件
除锈剂 | 维修零件
氦气 | 维修零件 |  |  | 3
氮气 | 维修零件 |  |  | 2
干燥箱 | 临采 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 101-1 | 1
温度湿度检测仪 | 临采 |  |  | 10
两台制氧机 | 临采 | 合肥康居人医疗器械科技有限公司 |  | 2
诊断床 | 临采 |  |  | 3
移动式无影灯 | 临采 |  |  | 1
婴儿身长体重测量仪 | 临采 | / | / | 1
输血输液加压袋 |  |  | 兼容 | 10
疫情期间12台注射泵、输液泵及肠内营养泵维修 |  |  |  | 12
氧电极 |  |  |  | 2
超声碎石探针 |  |  |  | 3
空压机水油分离器 |  |  |  | 1
口腔根管长度测量仪 |  |  |  | 1
温度传感器 |  |  |  | 1
洗消机更换酒精泵，按键面板，进水阀，吹气管路，滤芯 |  |  |  | 1
输液加压带 |  |  |  | 3
放大镜购买放大镜 | 放大镜 | / |  | 1
放射设备门头上的警示灯购买 | 放射警示灯 | / | / | 1
购买洗眼器一个 | 洗眼器 | / |  | 1
消毒盒一个 | 消毒盒 | / | / | 1
USB转RS232串口线 | 信号线 | / | / | 1
漏电电路器AB型BJS153 | 兼容 |  |  | 1 | 支
冷链监控系统低温传感器 | 冰箱 |  |  | 1
空气导管组件 |  |  |  | 1
电刺激仪导联线 | 电磁仪 |  |  | 1
热敏头 |  |  |  | 1